附件1

实验室资质认定检测能力表

| 序号 | 检测产品/项目 | 检测项目/参数 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 一、 | 工作场所空气 |  | 镉及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 镉及其化合物 (GBZ/T160.5-2004) |  |
|  |  |  | 钙及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 钙及其化合物 (GBZ/T160.6-2004) |  |
|  |  |  | 铬及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 铬及其化合物 (GBZ/T160.7-2004) |  |
|  |  |  | 铜及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 铜及其化合物 (GBZ/T160.9-2004) |  |
|  |  |  | 铅及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 铅及其化合物 (GBZ/T160.10-2004) | 只做第一和第二法 |
|  |  |  | 镁及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 镁及其化合物 (GBZ/T160.12-2004) |  |
|  |  |  | 锰及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 锰及其化合物 (GBZ/T160.13-2004) |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 汞及其化合物 (GBZ/T160.14-2004) | 只做第二和第三法 |
|  |  |  | 钾及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 钾及其化合物 (GBZ/T160.17-2004) |  |
|  |  |  | 钠及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 钠及其化合物 (GBZ/T160.18-2004) |  |
|  |  |  | 锌及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 锌及其化合物 (GBZ/T160.25-2004) |  |
|  |  |  | 镍及其化合物 | 《工作场所空气中镍及其化合物的测定方法》火焰原子吸收光谱法 GBZ/T160.16-2004 |  |
|  |  |  | 锡及其化合物 | 《工作场所空气中锡及其化合物的测定方法》火焰原子吸收光谱法GBZ/T160.22-2004 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含碳化合物 (GBZ/T160.28-2004)(3) |  |
|  |  |  | 二氧化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含碳化合物 (GBZ/T160.28-2004)(3) |  |
|  |  |  | 一氧化氮 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 (GBZ/T160.29-2004)(3) |  |
|  |  |  | 二氧化氮 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 (GBZ/T160.29-2004)(3) |  |
|  |  |  | 氨 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 (GBZ/T160.29-2004)(4) |  |
| 一、 | 工作场所空气 |  | 氰化氢及氰化物 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 (GBZ/T160.29-2004)(5) |  |
|  |  |  | 磷酸 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物 (GBZ/T160.30-2004)(3) |  |
|  |  |  | 磷化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物 (GBZ/T160.30-2004)(5) |  |
|  |  |  | 五氧化二磷 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物 (GBZ/T160.30-2004)(6) |  |
|  |  |  | 三氯化磷 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物 (GBZ/T160.30-2004)(6) |  |
|  |  |  | 五硫化二磷 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物 (GBZ/T160.30-2004)(7) |  |
|  |  |  | 三氯硫磷 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物 (GBZ/T160.30-2004)(7) |  |
|  |  |  | 砷 | 工作场所空气有毒物质测定 砷及其化合物 (GBZ/T160.31-2004)(3、5) |  |
|  |  |  | 砷化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 砷及其化合物 (GBZ/T160.31-2004)(6) |  |
|  |  |  | 臭氧 | 工作场所空气有毒物质测定 氧化物 (GBZ/T160.32-2004)(3) |  |
|  |  |  | 过氧化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 氧化物 (GBZ/T160.32-2004)(4) |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 (GBZ/T160.33-2004)(3,4) |  |
|  |  |  | 硫酸及三氧化硫 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 (GBZ/T160.33-2004)(6) |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法GB 11742-89 |  |
|  |  |  | 二硫化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 (GBZ/T160.33-2004)(8) |  |
|  |  |  | 氯化亚砜 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 (GBZ/T160.33-2004)(11) |  |
|  |  |  | 硒 | 工作场所空气中有毒物质测定 硒及其化合物(GBZ/T160.34-2004) | 只做第一和第二法 |
|  |  |  | 氟化氢和氟化物 | 工作场所空气有毒物质测定 氟化物 (GBZ/T160.36-2004)(3) |  |
|  |  |  | 氯气 | 工作场所空气有毒物质测定 氯化物 (GBZ/T160.37-2004)(3) |  |
|  |  |  | 氯化氢和盐酸 | 工作场所空气有毒物质测定 氯化物 (GBZ/T160.37-2004)(5) |  |
|  |  |  | 二氧化氯 | 工作场所空气有毒物质测定 氯化物 (GBZ/T160.37-2004)(6) |  |
|  |  |  | 正戊烷 | 工作场所空气有毒物质测定 烷烃类化合物(GBZ/T160.38-2007)(3,6) |  |
| 一、 | 工作场所空气 |  | 正己烷 | 工作场所空气有毒物质测定 烷烃类化合物(GBZ/T160.38-2007)(3,6) |  |
|  |  |  | 正庚烷 | 工作场所空气有毒物质测定 烷烃类化合物(GBZ/T160.38-2007)(3,6) |  |
|  |  |  | 辛烷 | 工作场所空气有毒物质测定 烷烃类化合物(GBZ/T160.38-2007)(4) |  |
|  |  |  | 壬烷 | 工作场所空气有毒物质测定 烷烃类化合物(GBZ/T160.38-2007)(5) |  |
|  |  |  | 液化石油气 | 工作场所空气有毒物质测定 混合烃类化合物(GBZ/T160.40-2004)(3) |  |
|  |  |  | 抽余油 | 工作场所空气有毒物质测定 混合烃类化合物(GBZ/T160.40-2004)(3) |  |
|  |  |  | 溶剂汽油 | 工作场所空气有毒物质测定 混合烃类化合物(GBZ/T160.40-2004)(3,4) |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 工作场所空气有毒物质测定 混合烃类化合物(GBZ/T160.40-2004)(4) |  |
|  |  |  | 石蜡烟 | 工作场所空气有毒物质测定 混合烃类化合物(GBZ/T160.40-2004)(5) |  |
|  |  |  | 环己烷 | 工作场所空气有毒物质测定 脂环烃类化合物(GBZ/T160.41-2004)(3,4) |  |
|  |  |  | 甲基环己烷 | 工作场所空气有毒物质测定 脂环烃类化合物(GBZ/T160.41-2004)(3,4) |  |
|  |  |  | 松节油 | 工作场所空气有毒物质测定 脂环烃类化合物(GBZ/T160.41-2004)(3) |  |
|  |  |  | 苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物(GBZ/T160.42-2007)(3,4) |  |
|  |  |  | 甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物(GBZ/T160.42-2007)(3,4) |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物(GBZ/T160.42-2007)(3,4) |  |
|  |  |  | 乙苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物(GBZ/T160.42-2007)(3,4) |  |
|  |  |  | 苯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物(GBZ/T160.42-2007)(3,4) |  |
|  |  |  | 对-特丁基甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物(GBZ/T160.42-2007)(6) |  |
|  |  |  | 二乙烯基苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物(GBZ/T160.42-2007)(7) |  |
|  |  |  | 萘 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃类化合物(GBZ/T160.44-2004)(3) |  |
|  |  |  | 萘烷 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃类化合物(GBZ/T160.44-2004)(3) |  |
|  |  |  | 四氢化萘 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃类化合物(GBZ/T160.44-2004)(3) |  |
| 一、 | 工作场所空气 |  | 三氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物(GBZ/T160.45-2007)(3) |  |
|  |  |  | 四氯化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物(GBZ/T160.45-2007)(3) |  |
|  |  |  | 二氯乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物(GBZ/T160.45-2007)(3) |  |
|  |  |  | 三氯丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物(GBZ/T160.45-2007)(3) |  |
|  |  |  | 六氯乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物(GBZ/T160.45-2007)(3) |  |
|  |  |  | 溴甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物(GBZ/T160.45-2007)(4) |  |
|  |  |  | 氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物(GBZ/T160.45-2007)(4) |  |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物(GBZ/T160.45-2007)(4) |  |
|  |  |  | 碘甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物(GBZ/T160.45-2007)(6) |  |
|  |  |  | 1,2-二氯丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物(GBZ/T160.45-2007)(7) |  |
|  |  |  | 二氯二氟甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物(GBZ/T160.45-2007)(8) |  |
|  |  |  | 二氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物(GBZ/T160.46-2004)(3,5) |  |
|  |  |  | 三氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物(GBZ/T160.46-2004)(3,5) |  |
|  |  |  | 四氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物(GBZ/T160.46-2004)(3,5) |  |
|  |  |  | 氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物(GBZ/T160.46-2004)(4,5) |  |
|  |  |  | 氯丙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物(GBZ/T160.46-2004)(4) |  |
|  |  |  | 氯丁二烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物(GBZ/T160.46-2004)(4) |  |
|  |  |  | 四氟乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物(GBZ/T160.46-2004)(4) |  |
|  |  |  | 甲醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 (GBZ/T160.48-2007)(3,4) |  |
| 一、 | 工作场所空气 |  | 异丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 (GBZ/T160.48-2007)(3) |  |
|  |  |  | 丁醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 (GBZ/T160.48-2007)(3) |  |
|  |  |  | 异戊醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 (GBZ/T160.48-2007)(3) |  |
|  |  |  | 异辛醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 (GBZ/T160.48-2007)(3) |  |
|  |  |  | 糠醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 (GBZ/T160.48-2007)(3) |  |
|  |  |  | 二丙酮醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 (GBZ/T160.48-2007)(3) |  |
|  |  |  | 丙烯醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 (GBZ/T160.48-2007)(3) |  |
|  |  |  | 乙二醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 (GBZ/T160.48-2007)(3) |  |
|  |  |  | 氯乙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 (GBZ/T160.48-2007)(3) |  |
|  |  |  | 二氯丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 (GBZ/T160.48-2007)(5) |  |
|  |  |  | 1-甲氧基-2-丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 (GBZ/T160.48-2007)(6) |  |
|  |  |  | 苯酚 | 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物(GBZ/T160.51-2007)(3,4) |  |
|  |  |  | 甲酚 | 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物(GBZ/T160.51-2007)(3) |  |
|  |  |  | 间苯二酚 | 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物(GBZ/T160.51-2007)(5) |  |
|  |  |  | 乙醛 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醛类化合物(GBZ/T160.54-2007)(3,4) |  |
|  |  |  | 丙烯醛 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醛类化合物(GBZ/T160.54-2007)(4) |  |
|  |  |  | 异丁醛 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醛类化合物(GBZ/T160.54-2007)(5) |  |
|  |  |  | 甲醛 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醛类化合物(GBZ/T160.54-2007)(6) |  |
|  |  |  | 糠醛 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醛类化合物(GBZ/T160.54-2007)(7) |  |
|  |  |  | 丙酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 (GBZ/T160.55-2007)(3,4) |  |
|  |  |  | 丁酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 (GBZ/T160.55-2007)(3,4) |  |
|  |  |  | 甲基异丁基甲酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 (GBZ/T160.55-2007)(3,4) |  |
| 一、 | 工作场所空气 |  | 双乙烯酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 (GBZ/T160.55-2007)(4) |  |
|  |  |  | 异佛尔酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 (GBZ/T160.55-2007)(5) |  |
|  |  |  | 二异丁基甲酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 (GBZ/T160.55-2007)(6) |  |
|  |  |  | 二乙基甲酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 (GBZ/T160.55-2007)(7) |  |
|  |  |  | 2-己酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 (GBZ/T160.55-2007)(8) |  |
|  |  |  | 环己酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂环酮和芳香族酮类化合物(GBZ/T160.56-2004)(3) |  |
|  |  |  | 丙烯酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 (GBZ/T160.64-2004)(3,4) |  |
|  |  |  | 丙烯酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 (GBZ/T160.64-2004)(3) |  |
|  |  |  | 丙烯酸丙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 (GBZ/T160.64-2004)(3) |  |
|  |  |  | 丙烯酸丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 (GBZ/T160.64-2004)(3) |  |
|  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 (GBZ/T160.64-2004)(4) |  |
|  |  |  | 甲基丙烯酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 (GBZ/T160.64-2004)(5) |  |
|  |  |  | 甲基丙烯酸环氧丙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 (GBZ/T160.64-2004)(6) |  |
|  |  |  | 甲酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物(GBZ/T160.63-2007)(3) |  |
|  |  |  | 甲酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物(GBZ/T160.63-2007)(3) |  |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物(GBZ/T160.63-2007)(3) |  |
| 一、 | 工作场所空气 |  | 乙酸丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物(GBZ/T160.63-2007)(3) |  |
|  |  |  | 乙酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物(GBZ/T160.63-2007)(3) |  |
|  |  |  | 乙酸丙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物(GBZ/T160.63-2007)(3) |  |
|  |  |  | 乙酸戊酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物(GBZ/T160.63-2007)(3) |  |
|  |  |  | 1.4-丁内酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物(GBZ/T160.63-2007)(3) |  |
|  |  |  | 乙酸异丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物(GBZ/T160.63-2007)(6) |  |
|  |  |  | 乙酸异戊酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物(GBZ/T160.63-2007)(7) |  |
|  |  |  | 乙腈 | 工作场所空气有毒物质测定 腈类化合物(GBZ/T160.68-2007)(3) |  |
|  |  |  | 丙烯腈 | 工作场所空气有毒物质测定 腈类化合物(GBZ/T160.68-2007)(3,4) |  |
|  |  |  | 四氢呋喃 | 工作场所空气有毒物质测定 杂环化合物(GBZ/T160.75-2004)(3,4) |  |
|  |  |  | 吡啶 | 工作场所空气有毒物质测定 杂环化合物(GBZ/T160.75-2004)(3) |  |
|  |  |  | 呋喃 | 工作场所空气有毒物质测定 杂环化合物(GBZ/T160.75-2004)(4) |  |
|  |  |  | 总粉尘浓度 | 工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度GBZ/T192.1－2007 |  |
|  |  |  | 呼吸性粉尘浓度 | 工作场所空气中粉尘测定 第2部分：呼吸性粉尘浓度GBZ/T192.2－2007 |  |
|  |  |  | 游离二氧化硅 | 工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量GBZ/T192.4－2007（3） |  |
|  |  |  | 粉尘分散度 | 工作场所空气中粉尘测定 第3部分：粉尘分散度GBZ/T192.3－2007 |  |
|  |  |  | 甲酸 | 《工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物》溶剂解析-气相色谱法 GBZ/T160.59-2004（3） |  |
| 一、 | 工作场所空气 |  | 乙酸 | 《工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物》溶剂解析-气相色谱法GBZ/T160.59-2004（3） |  |
|  |  |  | 丙酸 | 《工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物》溶剂解析-气相色谱法 GBZ/T160.59-2004（3） |  |
|  |  |  | 丙烯酸 | 《工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物》溶剂解析-气相色谱法 GBZ/T160.59-2004（3） |  |
|  |  |  | 氯乙酸 | 《工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物》溶剂解析-气相色谱法 GBZ/T160.59-2004（3） |  |
|  |  |  | 对苯二甲酸 | 《工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物》溶剂解析-气相色谱法GBZ/T160.59-2004（3） |  |
|  |  |  | 甲苯二异氰酸酯（TDI） | 《工作场所空气有毒物质测定 异氰酸酯类化合物》溶液采集-气相色谱法 GBZ/T160.67-2004(3) |  |
|  |  |  | 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | 《工作场所空气有毒物质测定 异氰酸酯类化合物》溶液采集-气相色谱法GBZ/T160.67-2004(3) |  |
|  |  |  | 苯胺 | 《工作场所空气中芳香族胺类化合物的测定方法》溶剂解析-气相色谱法 GBZ/T160.72-2004（3） |  |
|  |  |  | N-甲基苯胺 | 《工作场所空气中芳香族胺类化合物的测定方法》溶剂解析-气相色谱法 GBZ/T160.72-2004（3） |  |
|  |  |  | N,N-二甲基苯胺 | 《工作场所空气中芳香族胺类化合物的测定方法》溶剂解析-气相色谱法 GBZ/T160.72-2004（3） |  |
|  |  |  | 苄基氰 | 《工作场所空气中芳香族胺类化合物的测定方法》溶剂解析-气相色谱法 GBZ/T160.72-2004（3） |  |
|  |  |  | 三氯苯胺 | 《工作场所空气中芳香族胺类化合物的测定方法》吸收液采集-气相色谱法 GBZ/T160.72-2004（5） |  |
|  |  |  | 对硝基苯胺 | 《工作场所空气中芳香族胺类化合物的测定方法》紫外分光光度法GBZ/T160.72-2004（6） |  |
| 二、 | 工作场所物理因素 |  | 高温 | 工作场所物理因素测量 第7部分：高温GBZ/T 189.7-2007 |  |
|  |  |  | 噪声 | 工作场所物理因素测量 第8部分：噪声GBZ/T 189.8－2007 |  |
|  |  |  | 照度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2008 |  |
|  |  |  | 紫外辐射 | 工作场所有害因素测量第6部分：紫外辐射GBZ/T 189.6－2007 |  |
| 二、 | 工作场所物理因素 |  | 超高频辐射 | 《工作场所物理因素测量 第1部分：超高频辐射》GBZ/T 189.1-2007 |  |
|  |  |  | 高频电磁场 | 《工作场所物理因素测量 第2部分： 高频电磁场》GBZ/T 189.2-2007 |  |
|  |  |  | 工频电场 | 《工作场所物理因素测量 第3部分：工频电场》GBZ/T 189.3-2007 |  |
|  |  |  | 微波辐射 | 《工作场所物理因素测量 第5部分：微波辐射》GBZ/T 189.5-2007 |  |
|  |  |  | 手传振动 | 《工作场所物理因素测量 第9部分：手传振动》GBZ/T 189.9-2007 |  |
| 三、 | 公共场所 |  | 风速 | 《公共场所卫生检验方法 第1部份：物理因素》电风速计法GB/T 18204.1-2013（5） | 标准自主更新 |
|  |  |  | 新风量 | 《公共场所卫生检验方法 第1部份：物理因素》示踪气体法、风管法GB/T 18204.1-2013（6） | 标准自主更新 |
|  |  |  | 气压 | 《公共场所卫生检验方法 第1部份：物理因素》空盒气压表法GB/T 18204.1-2013（10） | 标准自主更新 |
|  |  |  | 空气温度 | 《公共场所卫生检验方法 第1部份：物理因素》玻璃液体温度计法GB/T 18204.1-2013（3.1） |  |
|  |  |  |  | 《公共场所卫生检验方法 第1部份：物理因素》数显式温度计法GB/T 18204.1-2013（3.2） |  |
|  |  |  | 相对湿度 | 《公共场所卫生检验方法 第1部份：物理因素》干湿球法GB/T 18204.1-2013(4.1) |  |
|  |  |  |  | 《公共场所卫生检验方法 第1部份：物理因素》氯化锂漏点法GB/T 18204.1-2013（4.2） |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》不分光红外分析法 GB/T18204.2-2014（3.1） | 标准自主更新 |
|  |  |  | 二氧化碳 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》不分光红外分析法 GB/T18204.2-2014（4.1） | 标准自主更新 |
|  |  |  | 照度 | 《公共场所卫生检验方法 第1部份：物理因素》 GB/T 18204.1-2013(8) |  |
|  |  |  | 噪声 | 《公共场所卫生检验方法 第1部份：物理因素》GB/T18204.1-2013(7) |  |
|  |  |  | 甲醛 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》酚试剂分光光度法 GB/T 18204.2-2014（7.2） | 标准自主更新 |
|  |  |  | 细菌总数 | 《公共场所卫生检验方法 第3部份：空气微生物》撞击法GB/T 18204.3-2013(3.2) |  |
|  |  |  |  | 《公共场所卫生检验方法第3部份：空气微生物》自然沉降法GB/T18204.3-2013（3.3） |  |
| 四、 | 生物材料 |  | 铅 | 尿中铅的石墨炉原子吸收光谱测定方法 WS/T 18-1996 |  |
|  |  |  | 镉 | 尿中镉的石墨炉原子吸收光谱测定方法WS/T 32-1996 |  |
|  |  |  | 镉 | 血中镉的石墨炉原子吸收光谱测定方法WS/T 34-1996 |  |
|  |  |  | 铅 | 血中铅的石墨炉原子吸收光谱测定方法WS/T 20-1996 |  |
| 五、 | 集中空调通风系统 |  | 嗜肺军团菌 | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS394-2012附录B、附录G |  |
|  |  |  |  | 《公共场所卫生检验方法 第5部份：集中空调通风系统》GB/T 18204.5-2013（3、9） |  |
|  |  |  | β-溶血性链球菌 | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 WS 394-2012 附录F |  |
|  |  |  |  | 《公共场所卫生检验方法 第5部份：集中空调通风系统 》GB/T 18204.5-2013（8） |  |
|  |  |  | 真菌总数 | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 WS 394-2012附录E |  |
|  |  |  |  | 《公共场所卫生检验方法 第5部份：集中空调通风系统》 GB/T 18204.5-2013（7） |  |
|  |  |  | 细菌总数 | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012 附录D |  |
|  |  |  |  | 《公共场所卫生检验方法 第5部份：集中空调通风系统》 GB/T 18204.5-2013（6） |  |
|  |  |  | 风管内表面微生物 | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012 附录I |  |
|  |  |  |  | 《公共场所卫生检验方法 第5部份：集中空调通风系统》 GB/T 18204.5-2013（11） |  |
|  |  |  | 风管中表面积尘量 | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012 附录H |  |
|  |  |  |  | 《公共场所卫生检验方法》 第5部份：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013（10） |  |
| 五、 | 集中空调通风系统 |  | 可吸入颗粒物（PM10） | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012 附录C |  |
|  |  |  |  | 《公共场所卫生检验方法 第5部份：集中空调通风系统》 GB/T 18204.5-2013（5） |  |
|  |  |  | 新风量 | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012 附录A |  |
|  |  |  |  | 《公共场所卫生检验方法 第5部份：集中空调通风系统 》GB/T 18204.5-2013（4） |  |
| 六、 | 公共场所用品用具 |  | 细菌总数 | 《公共场所卫生检验方法 第4部份：公共用品用具微生物》GB/T 18204.4-2013(3) 细菌总数平皿计数法 |  |
|  |  |  | 大肠菌群 | 《公共场所卫生检验方法 第4部份：公共用品用具微生物》 GB/T 18204.4-2013(4) 大肠菌群多管发酵法 |  |
|  |  |  | 金黄色葡萄球菌 | 《公共场所卫生检验方法第4部份：公共用品用具微生物》 GB/T 18204.4-2013(5) 金黄色葡萄球菌平皿鉴定法 |  |
|  |  |  | 真菌总数 | 《公共场所卫生检验方法第4部份：公共用品用具微生物》 GB/T 18204.4-2013(6)真菌总数平皿计数法 |  |
| 七、 | 泳池水 |  | 池水温度 | 《公共场所卫生检验方法 第1部份：物理因素》温度计法GB/T 18204.1-2013(16) |  |
|  |  |  | pH值 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法GB/T5750.4-2006（5.1） |  |
|  |  |  | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》散射法GB/T 5750.4-2006（2.1） |  |
|  |  |  | 尿素 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》分光光度法 GB/T18204.2-2014（13） | 标准自主更新 |
|  |  |  | 游离余氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法GB/T 5750.11-2006（1.1） |  |
|  |  |  | 细菌总数 | 《游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定》琼脂培养法 GB/T 18204.9-2000 |  |
|  |  |  | 大肠菌群 | 《游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定》多管发酵法 GB/T 18204.10-2000 |  |
| 八、 | 生活饮用水 |  | 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》平皿计数法GB/T5750.12-2006（1） |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》多管发酵法GB/T5750.12-2006(2.1) |  |
|  |  |  | 耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》多管发酵法GB/T5750.12-2006(3.1) |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》多管发酵法GB/T5750.12-2006(4.1) |  |
|  |  |  | 铬(六价) | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006（10） |  |
|  |  |  | 铁 | 《生活饮用水标准检验方金属指标》火焰原子吸收分光光度法GB/T 5750.6-2006（2.1） |  |
|  |  |  | 锰 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006（3.1） |  |
|  |  |  | 铜 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006（4.1） |  |
|  |  |  |  | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》火焰原子吸收分光光度GB/T5750.6-2006（4.2） |  |
|  |  |  | 锌 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006（5.1） |  |
|  |  |  | 砷 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006（6.1） |  |
|  |  |  | 汞 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》原子荧光法 GB/T 5750.6-2006（8.1） |  |
|  |  |  | 镉 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》无火焰原子吸收分光光度法、GB/T 5750.6-2006（9.1） |  |
|  |  |  |  | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》火焰原子吸收分光光度法GB/T 5750.6-2006（9.2） |  |
| 八、 | 生活饮用水 |  | 铝 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》铬天青S分光光度法 GB/T 5750.6-2006（1.1） |  |
|  |  |  | 硒 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006（7.1） |  |
|  |  |  | 铅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》无火焰原子吸收分光光度法GB/T 5750.6-2006（11.1） |  |
|  |  |  |  | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》火焰原子吸收分光光度法GB/T 5750.6-2006（11.2） |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》硫酸钡比浊法GB/T 5750.5-2006（1.1） |  |
|  |  |  | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2006（2.1） |  |
|  |  |  | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》异烟酸-巴比妥酸分光光度法 GB/T 5750.5-2006（4.2） |  |
|  |  |  | 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子选择电极法GB/T5750.5-2006（3.1） |  |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.8-2006（1.2） |  |
|  |  |  | 四氯化碳 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.8-2006（1.2） |  |
|  |  |  | 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006（1） |  |
|  |  |  | 色度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2006（1） |  |
|  |  |  | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》EDTA滴定法 GB/T 5750.4-2006（7） |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法GB/T 5750.4-2006(4) |  |
|  |  |  | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》散射法GB/T 5750.4-2006（2.1） |  |
| 八、 | 生活饮用水 |  | 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006（3） |  |
|  |  |  | pH值 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006（5.1） |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》称量法 GB/T 5750.4-2006（8） |  |
|  |  |  | 阴离子合成洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2006（10.1） |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T 5750.4-2006（9.1） |  |
|  |  |  | 氯酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》碘量法 GB/T5750.10-2006（13.1） |  |
|  |  |  | 亚氯酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》碘量法GB/T5750.10-2006（13.1） |  |
|  |  |  | 水中甲醛 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》4-氨基-3联氨-5巯基-1,2,4-三氮杂茂（AHMT）分光光度法GB/T5750.10-2006（6） |  |
|  |  |  | 游离余氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法GB/T5750.11-2006（1.1） |  |
|  |  |  | 臭氧 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》碘量法GB/T5750.11-2006（5.1） |  |
|  |  |  | 氯胺 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法GB/T5750.11-2006（3.1） |  |
|  |  |  | 二氧化氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》甲酚红分光光度法GB/T5750.11-2006（4.3） |  |
|  |  |  | 硝酸盐氮(以N计) | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》麝香草酚分光光度法 GB/T 5750.5-2006（5.1） |  |
| 九、 | 生产场地和洁净室 |  | 空气中细菌菌落总数 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB15979-2002（附录E） |  |
|  |  |  |  | 《一次性使用医疗用品卫生标准》 GB15980-1995（附录A） |  |
|  |  |  | 物体表面和生产人员手细菌菌落总数 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB15979-2002（附录E） |  |
|  |  |  |  | 《一次性使用医疗用品卫生标准》 GB15980-1995（附录B） |  |
|  |  |  | 噪声 | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 |  |
|  |  |  | 照度 |  |  |
|  |  |  | 空气温度 |  |  |
|  |  |  | 空气湿度 |  |  |
|  |  |  | 风速 |  |  |
|  |  |  | 气压 |  |  |
|  |  |  | 悬浮粒子 | 《医药工业洁净室(区)悬浮粒子测定方法》 GB/T16292-2010 |  |
|  |  |  | 静压差 | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 |  |
|  |  |  | 新风量 |  |  |
|  |  |  | 换气次数 |  |  |
|  |  |  | 沉降菌浓度 | 《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》GB/T16294-2010 |  |
|  |  |  |  | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 |  |
| 十、 | 化妆品 |  | 汞 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第三部分卫生化学检验方法（二）第二法 氢化物原子荧光光度法 |  |
|  |  |  | 砷 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第三部分卫生化学检验方法（三）第一法 氢化物原子荧光光度法 |  |
|  |  |  | 铅 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第三部分卫生化学检验方法（四）第一法 火焰原子吸收分光光度法 |  |
|  |  |  | 甲醇 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第三部分 卫生化学检验方法（五） 气相色谱法 |  |
| 十、 | 化妆品 |  | pH值 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第三部分 卫生化学检验方法（七） 玻璃电极法 |  |
|  |  |  | 镉 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第三部分 卫生化学检验方法（八） 火焰原子吸收分光光度法 |  |
|  |  |  | 甲醛 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第三部分 卫生化学检验方法（十四） 乙酰丙酮分光光度法 |  |
|  |  |  | 巯基乙酸及其盐类 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第三部分 卫生化学检验方法（十五）第二法化学滴定法 |  |
|  |  |  | 氢醌 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第三部分 卫生化学检验方法（十六）第二法气相色谱法 |  |
|  |  |  | 苯酚 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第三部分 卫生化学检验方法（十六）第二法气相色谱法 |  |
|  |  |  | 菌落总数 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第四部分 微生物检验方法 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第四部分 |  |
|  |  |  | 铜绿假单胞菌 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第四部分 |  |
|  |  |  | 金黄色葡萄球菌 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第四部分 |  |
|  |  |  | 霉菌和酵母菌 | 卫生部《化妆品卫生规范》（2007年版）第四部分 |  |